## RX-RX Results
Frequency | Channel | Mean Skew (ps) | Skew Std Dev (ps) | Skew Pk-Pk (ps)
10000000 | 1 to 0 | -86.4815 | 24.0997 | 72.5721
50000000 | 1 to 0 | -3.7856 | 7.668 | 20.4501
100000000 | 1 to 0 | 2.9757 | 4.1264 | 13.1787
150000000 | 1 to 0 | -3.1256 | 2.5079 | 8.9849
200000000 | 1 to 0 | -8.351 | 2.5975 | 9.252
250000000 | 1 to 0 | -6.2294 | 1.1181 | 3.6976
300000000 | 1 to 0 | -6.1361 | 0.94226 | 3.2064
350000000 | 1 to 0 | -7.5431 | 0.38487 | 1.2875
400000000 | 1 to 0 | -8.0393 | 0.74256 | 2.2738
450000000 | 1 to 0 | -7.932 | 0.79746 | 2.6239
500000000 | 1 to 0 | -7.6798 | 0.66723 | 2.0372
550000000 | 1 to 0 | -7.4976 | 0.71038 | 2.2734
600000000 | 1 to 0 | -6.6565 | 0.66949 | 1.9961
650000000 | 1 to 0 | -6.1708 | 0.66191 | 2.2438
700000000 | 1 to 0 | -6.1892 | 0.17158 | 0.53742
750000000 | 1 to 0 | -6.5872 | 0.44184 | 1.3482
800000000 | 1 to 0 | -6.3184 | 0.53607 | 1.3846
850000000 | 1 to 0 | -6.018 | 0.35917 | 1.1349
900000000 | 1 to 0 | -6.1054 | 0.26416 | 0.9151
950000000 | 1 to 0 | -6.4316 | 0.21127 | 0.66847
1000000000 | 1 to 0 | -6.6758 | 0.32667 | 0.95154

## RFSG Settings
RFSG Model | VI | Gen Mode | Power (dBm) | Reference Clock
5652 | 5785 Measure Phase Stability.vi | CW | -5 | Onboard

## DUT Settings
Frequency | DUT Model | VI | Bitfile | Trigger | AI num Samples | DUC Freq Shift (Hz) | Sample Rate (GHz)
10000000 | 5785 | 5785 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
50000000 | 5785 | 5786 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
100000000 | 5785 | 5787 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
150000000 | 5785 | 5788 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
200000000 | 5785 | 5789 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
250000000 | 5785 | 5790 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
300000000 | 5785 | 5791 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
350000000 | 5785 | 5792 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
400000000 | 5785 | 5793 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
450000000 | 5785 | 5794 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
500000000 | 5785 | 5795 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
550000000 | 5785 | 5796 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
600000000 | 5785 | 5797 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
650000000 | 5785 | 5798 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
700000000 | 5785 | 5799 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
750000000 | 5785 | 5800 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
800000000 | 5785 | 5801 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
850000000 | 5785 | 5802 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
900000000 | 5785 | 5803 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
950000000 | 5785 | 5804 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2
1000000000 | 5785 | 5805 Measure Phase Stability.vi | PXIe_5785_KU060.lvbitx | Immediate | 1024 | 0 | 3.2